คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน: รอบ 6 เดือน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผล การควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุง การควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความปลอดภัย อาคาร 10 มีรอยร้าว และเหล็กโครงสร้างของระเบียงกันสาดเป็นสนิม ผนังฉาบปูนหลุดร่วง พื้นและเสาบางส่วนมีรอยร้าว อาคาร 19 ชั้น 19 และชั้น 18 มีรอยร้าวลึก เกิดการรั่วซึมจนฝ้าและเพดานหลุดลงมาและเกิดเชื้อรา อาคาร 15 ชั้น 10 มีน้ำรั่วซึม มีเชื้อรา กันสาดร่วงหล่น |
| เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เข้าใช้งานในอาคาร |  |  |  |  | 30 ก.ย. 59 รองคณบดีฝ่ายบริหาร |  |
| ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน เบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย |
| เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ |  |  |  |  | 30 ก.ย. 58 รองคณบดีฝ่ายบริหาร |  |
| ด้านการผลิตบัณฑิต จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีมีอัตราการลาออกสูง |
| เพื่อรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิตระดับปริญญาตรี | ติดตามและรายงานสถิติการลาออก/คัดชื่อออกระหว่างปีการศึกษา 2558 ของนิสิตต่อคณะกรรมการประจำคณะ | 1. นิสิตชั้นปีที่ 1 คงทยอยลาออกในภาคการศึกษาที่ 2/2558 อีกบางส่วน เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวกับการเตรียมสอบ GAT/PAT 2. นิสิตชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตร วท.บ. บางสาขาถูกคัดชื่ออกจำนวนหนี่ง | จำนวนนิสิตบางหลักสูตรลดลงมากเช่น หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ | ดำเนินการคัดเลือกและมอบทุนดี-sci ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเรียน | 30 ก.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ |  |
| ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงาน/กิจกรรมไม่เหมาะสม เช่น กลิ่น waste กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นห้องอับ |
| เพื่อจัดการให้สภาพแวดล้อมในการทำงานน่าอยู่ เหมาะสม เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร | ตรวจสอบสาเหตุที่มาของกลิ่นเหม็นในห้องเรียน/ห้องบรรยายชั้น 4 และ 5 อาคาร 19 จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงแก้ไข ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสีย เติมจุลินทรีย์ (EM) เพื่อปรับสภาพน้ำ | การควบคุมที่มีอยู่ทำให้กลิ่นลดลงมาก แต่ยังคงมีกลิ่นบ้างเป็นบางครั้ง เมื่อไฟฟ้าดับ | ความเสี่ยงลดลง | เพิ่มเครื่องเติมอากาศให้สลับการทำงานระหว่างเครื่อง และต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าสำรอง ทำให้มีการทำงานตลอดเวลา กลิ่นเหม็นลดลงมาก | 30 ก.ย. 59 รองคณบดีฝ่ายบริหาร |  |
| ด้านการผลิตบัณฑิต จำนวนนิสิตแรกรับของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่ปรากฏใน มคอ 2 ของหลักสูตร |
| เพื่อหาแรงจูงใจเสริมให้นิสิตเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น | 1. สนับสนุนทุนการศึกษาในรูปแบบทุน TA ให้นิสิต 2. คณะมีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้นิสิต เช่น ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์, ทุน สควค | นิสิตส่วนมากที่ศึกษาในหลักสูตรจะได้รับทุนการศึกษาทั้งภายในหรือภายนอกคณะติดตัว กรณีที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ | 1. ยังคงมีนิสิตของบางหลักสูตรขอพักการเรียนเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว | ควรดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษานิสิตต่อไปทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก เพื่อให้นิสิตได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา | 30 ก.ย. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย |  |
| ด้านการวิจัย จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด จำนวนงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินพนักงาน/ตำแหน่งวิชาการ |
| เพื่อให้ได้จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจำเป็นไปตามที่ สกอ. กำหนด | 1. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายในและภายนอก 2.สร้างกรอบการวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของทุนภายนอก | 1.มีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยตลอดทั้งปี ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 2.มีการกำหนดกรอบการวิจัยอย่างชัดเจน และมีทิศทางที่สอดคล้องกับแหล่งทุนภายนอก | จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด (ขอตัวเลขจำนวนเงินทุนวิจัย) | สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มทุนสนับสนุนทางการวิจัย | 30 ก.ย. 60 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย |  |
| เพื่อให้จำนวนงานวิจัยต่ออาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์หารประเมินพนักงานตำแหน่งวิชาการ | 1.เพิ่มงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย | 1.งบประมาณที่จัดสรรให้กับการสนับสนุนงานวิจัยปรับเพิ่มขึ้นจากที่ได้ในปีงบประมาณ 2557 2.มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัย | ความเสี่ยงยังคงอยู่ | สร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนการทำวิจัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ รวมถึงการตีพิมพ์ | 30 ก.ย. 60 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย |  |
| ด้านบุคลากร จำนวนบุคลากรใหม่ยังไม่สามารถทดแทนบุคลากรเกษียณ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครไม่มีผู้สนใจสมัคร |
| เพื่อให้มีอัตราบุคลากรทดแทนอัตราเกษียณ |  |  |  |  | 30 ก.ย. 58 รองคณบดีฝ่ายบริหาร |  |

ชื่อผู้รายงาน........................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่โรจน์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .................

# Text boxes

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ …./2559  เมื่อวันที่  …..  เดือน …………. พ.ศ. 2559 วาระที่ 4….